## отчет по тек.рем.
Отчет по проделанной работе по текущему ремонту за 2019 г. по Курчатова, д. 27/2
месяц | место проведения работ | наименование работ | организация | вид документа по оплате | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[6 empty] | на ед. | всего
январь | 2 п, 15 эт | Восстановление схемы освещения. Монтаж светильников под лампы с цоколем G13 1200мм.Установка ламп.Проложено 25 м кабеля ПВС 2Х1,5.Смонтировано 6 м пвх кабеля канала 20х30.Подключены 2 выключателя и проведено расключение 2-х распаячных коробок(провод ВВНГ 2Х1,5 | ООО"РУК" | накладная | 4+8 |  | 1700
январь | подъезд | Замена ламп Армстронг.Замена ламп накаливания цокольЕ27.Замена светодиод.ламп Т81200мм цокольG13.Ремонт светильников. | ООО"РУК" | накладная | 1+3+10+5 |  | 1262
февраль | подъезд | Перекоммутация светильников под исп.свтод.ламп G13.Замена ламп g13 1200мм.Поиск и устранение проблем с освещением в подвальных помещениях 3 п.(провод ввнг 2х1,5 мм, угол крепежный) | ООО"РУК" | накладная | 9+18 |  | 2794
март | 1 подъезд 1 эт | Замена выключателя в входном тамбуре(выключатель этюд 1 кл | ООО"РУК" | накладная |  |  | 200
март | подъезд | Перекоммутация светильников по.Замена ламп g13 1200мм.(провод ВВНГ 2Х1,5 мм) | ООО"РУК" | накладная | 1+7+14 |  | 4200
март | подъезд | Замена электросчетчика с опломбировкой(счетчик меркурий 201.5, , пломба пластик. Кпп-2--1602) | ООО"РУК" | накладная |  |  | 678
март | подъезд | Замена светод.ламп е-27 | ООО"РУК" | накладная | 6 |  | 760
март | подъезд | Замена перегоревшего автоматичекого выключетя с коробом(автт.выкл.тдм 2р 20а,колодка 5 мест,провод ввнг 2х1,5, кабель-канал,вилка угловая, переключатель, внутренний адаптер, бокс шрн-п-8 | ООО"РУК" | накладная |  |  | 945
апрель | выход на кровлю(подъезды) | Замена навесного замка | ООО"РУК" | накладная | 2 |  | 725
апрель | 3 п,5,6 эт | Ремонт откосов(сухая смесь, ротбант) | ООО"РУК" | накладная |  |  | 530
апрель | 3 п, 10 эт | Установка поликарбоната | ООО"РУК" | накладная | 1
апрель | придомовая территория | Ремонт сетки забора по периметру | ООО"РУК" | накладная |  |  | 1500
апрель | 2п,15 эт, 10 эт,5 эт,4 эт | Установка 2-х реек на балконную дверь.Уст-ка поликарбоната.Ремонт откоса двери со стороны квартир.Установка ручи на пластикое окно.(дюбель с шурупом 6х60 | ООО"РУК" | накладная |  |  | 119
апрель | подъезд | Замена потолочной плитки 30х30(перчатки латексные, кисть малярная) | ООО"РУК" | накладная | 7 |  | 672.5
апрель | подъезд | Перекоммутация светильников, замена ламп Б-60 -100ВТ, установка датчиков движения ддп-04 в светильники(инструмент для снятия изол вс-11, клеемный соединеть 5 мм, провод ввнг 2х1,5) | ООО"РУК" | накладная | 2+28 |  | 3756.78
апрель | подъезды | Замена ламп LED 11W E-27,ламп РН ДРВ Е-27 | ООО"РУК" | накладная | 6+1 |  | 1233.99
апрель | 2 п 5,6 эт | Ремонт откосов(,заклушка пвх,подоконник пвх, пена монтажная) | ООО"РУК" | накладная |  |  | 724
апрель | подъезды | Замена треснувшей напольной плитки(крестики для кафеля, клинья для плитки) | ООО"РУК" | накладная | 6 |  | 591.97
май | подъезд | Перекоммутация светильников.Замена ламп G13 1200мм светод.Перекоммутация светильников "Армстронг".Замена лапм G13 600 мм светод.Установка понижающих диодов в ВРУ, замена автомата(клемма ,клипса крепежная, автом. Тдм 32а, с испл стремянки, диод, провод ввнг 2х1,5) | ООО"РУК" | накладная | 8+16+6+24+6 |  | 4525.58
май | подъезды | Замена пегоревших ламп Б-60 -100ВТ | ООО"РУК" | накладная | 60 |  | 1206
май | 1п 2 эт, 1 п 6 эт, 3 п 8 эт | Замена редукторов на общем стояке ду-25 | ООО"РУК" | накладная | 3 |  | 4606
май | ливневая канализация | Замена и ремонт ливневой трубы | ооо тритон | договор, акт. Накладная |  |  | 25000
май | выход на кровлю, подвал | Замена врезного замка, замена личинки | ООО"РУК" | накладная | 1+2 |  | 1130
май | подъезды | Замена светод.ламп е-27, патрон-переходник с Е14 на Е-27, | ООО"РУК" | накладная | 12 |  | 1602
июнь | подъезд | .Замена ламп накаливания цокольЕ27.Замена светодиод.ламп Т81200мм цокольG13.Замена ламп в прожекторах цоколь Е40ДРВ.Перекомутация светильников(ка бель пвс 2х1,5, провод ввнг 2х1,5) | ООО"РУК" | накладная | 5+6+3+3 |  | 1990
июнь | подъезды, бик | Замена редукторов давления на общем стояке ду-25 | ООО"РУК" | накладная | 5 |  | 10837.6
июнь | выход на кровлю | Замена личинки замка(цилинд механический) | ООО"РУК" | накладная | 3 |  | 840
июль | электрический щит | Замена автомата(тдм 2р 20 а) | ООО"РУК" | накладная | 1 |  | 105
август | подъезды | Замена лапм G13 600 мм светод Т8,замена ламп накаливания Е27 накаливания,светод ламп е-27,установка светильников аварийного выхода. Монтаж провода 3х1,5(изолента пвх, д.юбель-гвоздь) | ООО"РУК" | накладная | 150+70+48+70м |  | 20480
август | подъезды | Восстановление пожарного аварийного освещения | ООО"РУК" | договор |  |  | 78022
сентябрь | тех.этаж, подъезды, выход на кровлю | Замена навесных замков на решетке, замена цилиндра на дверь выхода на кровлю, замена проушин | ООО"РУК" | накладная | 2+1+4 |  | 1830
сенябрь | пожарная сигнализация | Комплекс работ пол восстановлению работоспособности пожарной сигнализации | ип беляков | счет,договор |  |  | 72000
сентябрь | тех.этаж, подъезды | Замена навесного замка на решетке | ООО"РУК" | накладная |  |  | 675
сентябрь | подъезды | Замена лапм G13 600 мм светод,замена ламп накаливания Е27.замена ламп g13 люмин. | ООО"РУК" | накладная | 21+4+7
сентябрь | подъезды | Замена ручек на переходных балконах, установка пружины(ручка на планке, пружина дверная, пилка по металлу) | ООО"РУК" | накладная | 2 |  | 1030
октябрь | уличное освещение | Замена лапм в прожекторах ML 250 W Е-40 | ООО"РУК" | накладная | 2 |  | 713.33
октябрь | пожарная сигнализация | Выполнение работ по замене аккумуляторной батареи АКБ 17А/ч | ип беляков | счет |  |  | 16800
октябрь | пожарная сигнализация | Работы по установке и прграммированию комплекта оборудования для передачи сигнала о пожаре на круглосуточный пульт централизованного наблюдения пч №3 | ип беляков | счет |  |  | 15000
октябрь | подъезды | Покраска и ошкуривание балок(валик полиакрил,ванночка для валиков,растворитель 1л,щетка стальная,шпатель нержав,сетка армир,, костюм рабочий,грунтовка гф-021 2,6-7,2 кг, скотч малярный | ПЖСК 21 | акт,накладная |  |  | 6486.17
октябрь | подъезды | Замена дверной ручки | ООО"РУК" | акт,накладная | 1 |  | 50
октябрь | подъезды | Замена лапм G13 600 мм светод,замена ламп накаливания Е27 ,установка светильников аварийного выхода LEEK LED LT-9060. Замена ламп G13 люмин.20 w, ламп LED 11W E-27,ламп люмин.L36W/765, светильников led 36 m ip 65,светил. Люмин. Лсп 01-2х36-012 | ООО"РУК" | накладная | 8+2+4+10+15+3+2+1 |  | 5988
ноябрь | итп | Замена шаровых кранов на общей системе ГВС(кран шар 1/2 г.ш. | ООО"РУК" | накладная | 9 |  | 2596
октябрь | подвал | Монтаж подключения питания насосов(зажим эви, коробка распр.,вилка 16а 380в, кабель-канал | ООО"РУК" | накладная |  |  | 1258
ноябрь | подъезды | Ошкуривание и покраска 32 балок на пожарной лестнице(лак уника супер 0.9,эмаль аэрозольная | ПЖСК 21 | смета |  |  | 20124
ноябрь | пожарная сигнализация | Выполнение работ по замене резервированного источника питания | ип беляков | договор |  |  | 7000
ноябрь | подъезды | Замена лапм G13 600 мм светод,замена ламп накаливания Е27 накаливания,Замена ламп Е27 светод., клемма | ООО"РУК" | накладная | 22+4+3 |  | 5246.35
декабрь | входная группа | Крепление антискользящего покрытия (порог, метизы) | ООО"РУК" | накладная | 2 |  | 693.22
декабрь | выход на тех.этаж | Ремонт решетки(замок навесной) | ПЖСК 21 | накладная |  |  | 2000
декабрь | подъезды | Замена лапм G13 600 мм светод,замена светильника(армстронг), замена ламп led е-27 светод. | ООО"РУК" | накладная | 16+1+7 |  | 3375
декабрь | подъезды | Ошкуривание и покраска балок на пожарной лестнице(краска гф-021 3 кг,эмаль пф-115 2,7 кг,,лак уника супер 0,9, тент защитный, кисть плоская, затирка 1 кг,эмаль аэрозольная, | ООО"РУК" | накладная |  |  | 4328.43
декабрь | Бик | Замена редукторов давления на общем стояке ду-25 | ООО"РУК" | накладная | 6 |  | 12500
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 352429.92
|  | НАЧИСЛЕНО |  |  |  |  | 138937.17
|  | ОПЛАЧЕНО |  |  |  |  | 135325.88