## отчет по тек.рем.
Отчет по проделанным работам по текущему ремонту 2019 г.г.
по Курчатова 27/1
месяц | месяц | место проведения работ | наименование работ | организация | вид документа по оплате | Кол-во | Стоимость работ руб. |  | Обоснование
[7 empty] | на ед. | всего
| январь | 2 п, 15 эт | Установка поликарбоната с закреплением штапиков в дверное полотно. Р-р 400х800 | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 1200
| январь | кв.4 | Устранение проблем с электроснабжением , провод ввг нг2х1,5 | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 440
| январь | подъезд | Замена ламп накаливания цоколь Е27.Замена светодиодных ламп Т81200мм цокольG13.Замена ламп цокольЕ40 РЛВД,замена светильника Армстронг.Ремонт светильников., провод ввг нг 2х1,5, клемма, изолента пвх, дюбель-гвозди) | ООО "РУК" | накладная | 10+8+1+3+4 |  | 3105
| январь | БИК оф.292 | Демонтаж и вскрытие счетчика Valtec VHM-T.Замена источника питания.Счетчик собран и установлен обратно.Опломбировка.(провод вннг 2х1,5 | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 652.5
| февраль | итп | Замена шарового крана и полусгона на сливе теплообменника ГВС(ДУ25), герметик силиконовый 280 г, полусгон с накидной гайкой 1/2 | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 2140
| февраль | подъезд | Замена радиатора отопления подъездного отопления | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 3600
| февраль | подъезд | Замена светод.ламп цокольЕ27.Замена ламп накаливания Е27.Замена светильника Армстронг | ООО "РУК" | накладная | 3+2+2 |  | 1263
| февраль | подъезд | Замена светильников СПО под LED T8 | ООО "РУК" | накладная | 3 |  | 1176
| март | подъезд | Перекомутация светильников.Замена ламп светод. G13.Установка светильников LED 36IP 65 и ламп G13 LED T81200мм свет. | ООО "РУК" | накладная | 4+1+3: |  | 1178
| март | подъезд | Замена светод ламп LED T8, замена выключателя(этюд 1 кл), колодка 3 мес 10а | ООО "РУК" | накладная | 18 |  | 2411.37
| март | подъезд | Замена диф.автомата в лестничном щите | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 1680
| апрель | 2 п | Установка датчика движения ДДП-04 200 Вт с крепежными клипсами d16, TDM 1Р 32А 4,5 Ка (дюбель с шурупом 6х60,клеммный соединитель 5 мм,коробка расп с/у) | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 1023.33
| апрель | тех.этаж | Замена навесных замков | ООО "РУК" | накладная | 2 |  | 725
| апрель | 3 п 10,эт,11,12,13 эт | Установка поликарбоната в дверное полотно | ООО "РУК" | накладная |  |  | 820
| апрель | подъезд | Замена ламп РН ДРВ Е27, ламп LED 11w Е-27 | ООО "РУК" | накладная | 5+6 |  | 1199
| май | итп | Замена обратного клапана на подающем трубопроводе хвс ду-32 | ООО "РУК" | накладная |  |  | 600
| май | 1 п,13 эт | Замена редуктора давления на общем коллекторе гвс ду-25(редуктор давления 1-6 бар 1) | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 4306
| май | узел хвс | Замена фланцевого крана ду-50 | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 570
| май | подъезд | Перекомутация светильников.Замена ламп G13 1200 мм Т8 светод.Перекомутация светильников "Армстронг".Замена ламп G13 600мм свтод.Установка понижающих диодов в ВРУ(провод ВВнг 2х1,5,.клемма,защелка, диод,) | ООО "РУК" | накладная | 8+16+5+20+6 |  | 3925.11
| май | подъезд, уличное освещение | Замена ламп Б-60, ламп рн дрв е-27 | ООО "РУК" | накладная | 15+3 |  | 3554
| июнь | 1п 5 эт, 2 п 6 эт, 1 п 10 эт, 2 п 8 эт | Замена редутора общем коллекторе ГВС ДУ-25(редуктор давления 1-6 бар 1) | ООО "РУК" | накладная | 4 |  | 10837.6
| июнь | вход в подвал | Замена личинки замка(цилиндр механический) | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 645
| июнь | подъезд,подвал | Замена ламп накаливания цоколь Е27.Замена ламп светод. цоколь Е27.Замена светодиодных ламп Т81200мм цокольG13.Замена ламп в прожекторах цокольЕ40 РЛВД,перекомутация светильников.Ремонт выключателя(клеемный соединитель, патрон-переходник,кабель пвс 2х1,5) | ООО "РУК" | накладная | 3+5+20+3+10+1 |  | 4316.42
| июль | 2 п, переходные балконы | Замена дверных ручек | ООО "РУК" | накладная | 2 |  | 450
| июль | подъезды,холлы | Замена светод. ламп LED Т-8 | ООО "РУК" | накладная | 37 |  | 4530
| август | коридор подвала | Перенос запорной арматуры на системе ГВС из помещения склада в коридор подвала | Мисютин Ю.М | договор |  |  | 9760
| август | 2п 3 эт | Замена редуктора давления на общем коллекторе гвс хвс ду-25 | ООО "РУК" | накладная | 2 |  | 4330
| август | тех.этаж, кровля | Замена врезного замка с ушками | ООО "РУК" | накладная | 1+1 |  | 605
| август | холлы. Подъезд | Замена ламп G13 600мм свтод,Замена ламп накаливания Е27,Замена ламп светод. Е27(клеммы, изолента пвх) | ООО "РУК" | накладная | 24+14+6 |  | 2835.22
| сентябрь | КВ.54 | Замена резьбы на подводе к полотенцесушителю | Мисютин Ю.М | договор,накладная |  |  | 6742
| сентябрь | подъезды,холлы | Замена ламп G13 600мм свтод,,Замена ламп светод. Е27,замена светод.панелей 600х600(офисный коридор), кабель пвс 2х1,5, метизы | ООО "РУК" | накладная | 11+4+4
| сенябрь | пожарная сигнализация | Комплекс работ по восстановлению работоспособности пожарной сигнализации | ИП Беляков | счет,договор | 1 | 72000 | 72000
| сентябрь | подвал, кровля | Замена навесных замков,замена задвижки | ООО "РУК" | накладная | 3 |  | 1350
| октябрь | 1 п,10 эт бик | Замена редуктора давления на общем стояке ГВС(ДУ-25,) | ООО "РУК" | накладная | 1 |  | 2290
| октябрь | 2 п | Ремонт входной двери | пжска 21 | договор |  |  | 1500
| октябрь | подъезд | Замена лапм G13 600 мм светод Т-8,замена ламп накаливания Е27 , светод. LED 11 W Е-27,установка светильников аварийного выхода. Замена ламп G13 люмин.(светильник LED36IP 65, провод ВВнг2х1,5, клемма) | ООО "РУК" | накладная | 36+5+8 |  | 8306
| октябрь | пожарная сигнализация | Работы по установке и прграммированию комплекта оборудования для передачи сигнала о пожаре на круглосуточный пульт централизованного наблюдения пч №3 | ип беляков | счет |  | 15000 | 150000
| октябрь | итп | Замена вентелей на общей системе гвс(вентиль шаровой) | ООО "РУК" | накладная | 4 |  | 1475
| ноябрь | входная группа | Крепление антискользящего покрытия(порог, метизы) | ООО "РУК" | накладная |  |  | 402.11
| ноябрь | подъезд | Замена лапм G13 светод,замена ламп накаливания Е27 светод,. Замена ламп G13 люмин.Замена магнитного пускателя. Установка розетки, метизы) | ООО "РУК" | накладная | 28+6+2+1 |  | 1606.1
| декабрь | 1п 14 эт,8 эт, 2 п 9 эт,3 эт | Замена редуктора давления ГВС в Бике(ду-25) | ООО "РУК" | накладная | 4 |  | 12500
| декабрь | выход на кровлю | Ремонт решетки | ООО "РУК" | накладная |  |  | 2000
| декабрь | подъезд | Замена лапм LED 11 W E-27 | ООО "РУК" | накладная | 3 |  | 469.66
| декабрь | подъезд | Замена лапм G13 600 мм светод.,замена магнитного пускателя | ООО "РУК" | накладная | 26+1 |  | 3172
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 337690.42
|  |  | НАЧИСЛЕНО |  |  |  |  | 140711.73
|  |  | ОПЛАЧЕНО |  |  |  |  | 130873.81